X. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:

	2025.
	Hőközpont egyéni azonosító jele
	Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)
	Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)
	Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbmé-
	Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
	Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)

	
	
	
	
	ter/év)
	
	

	 
	Fodor u. 2.               
	412
	412
	111
	0
	24

	
	Fodor u. 4.                
	561
	561
	156
	24
	24

	
	Fodor u. 6.               
	506
	506
	213
	0
	16

	
	Fodor u. 8.
	403
	403
	170
	16
	16

	
	Fodor u. 10.
	452
	452
	185
	0
	16

	
	Fodor u. 12.
	517
	517
	211
	0
	16

	
	Fodor u. 14.
	454
	454
	185
	0
	16

	
	Fodor u. 16.
	570
	570
	234
	0
	16

	
	Fodor u. 18.
	414
	414
	169
	0
	16

	
	Fodor u. 20.
	281
	281
	115
	16
	16

	
	Fodor u. 22.
	430
	430
	173
	16
	16

	
	Fodor u. 24.
	567
	567
	229
	0
	16

	
	Fodor u. 26.
	494
	494
	202
	0
	16

	
	Fodor u. 28.
	503
	503
	205
	16
	16

	
	Fodor u. 30.
	546
	546
	223
	0
	16

	
	Fodor u. 32.
	218
	218
	89
	16
	16

	
	Fodor u. 34.
	821
	821
	228
	0
	24

	
	Fodor u. 36.
	737
	737
	205
	0
	24

	
	Fodor u. 38.
	724
	724
	195
	0
	24

	
	Fodor u. 40.
	696
	696
	193
	0
	24

	
	Fodor u. 42.
	754
	754
	203
	0
	24

	
	Rózsa u. 7.
	1 518
	1 518
	180
	0
	60

	
	Rózsa u. 13.
	1 471
	1 471
	175
	0
	60

	
	Rózsa u. 15.
	1 317
	1 317
	156
	0
	60

	
	Szent M. u. 14.
	356
	356
	84
	30
	30

	
	Szent M. u. 16.
	296
	296
	70
	30
	30

	
	Vaszary K.u.7.
	757
	757
	197
	0
	27

	
	Vaszary K.u.9.
	636
	636
	180
	0
	27

	
	Vaszary K.u.11.
	727
	727
	196
	0
	27

	
	Rákóczi tér 13.
	1 545
	1 545
	182
	76
	0

	
	Tapolcai u. 1/B
	698
	698
	123
	42
	42

	
	Vásár tér 2.
	805
	805
	145
	0
	0

	
	Vásár tér 4.
	622
	622
	111
	41
	0

	
	Vásár tér 6.
	373
	373
	67
	41
	41

	
	Vásár tér 8.
	1126
	1126
	202
	0
	43

	
	Vásár tér 10.*
	808
	808
	85
	0
	66

	
	Vásár tér 12.
	372
	372
	99
	27
	27

	
	Vásár tér 14.
	540
	540
	94
	41
	41

	Összesen
	 
	25 027
	25 027
	
	432
	973


*Egyedi hőmennyiségmérés

